## naslovnica
ĐAKOVOPROJEKT d.o.o
ZA PROJEKTIRANJE URBANIZAM I KONZALTING
Đakovo, V.K.A. Stepinca 10, tel 031/813-369, 822-374
IBAN:HR3623400091102715078 OIB:14608399915
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK
GRAĐEVINA: |  | DOVRŠENJE DIJELA (privođenje namjeni) MJESNOG DOMA U VUKI - DVORANA I PRATEĆI SADRŽAJI
INVESTITOR: |  | OPĆINA VUKA, VUKA, OSJEČKA 83
MJESTO GRADNJE: |  | VUKA, na k.č.br. 68/16, k.o. VUKA
BROJ PROJEKTA: |  | T - 33/17
DATUM |  | ožujak, 2017. god.
Izradila:
Josipa Brdar, mag.ing.arch.

## opći dio
OPĆI OPIS UZ TROŠKOVNIK
Prije izrade ponude, izvođač radova je dužan pregledati lokaciju, te predvidjeti sve radove do konačnog završetka predmetnog zahvata. Ukoliko neki radovi nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, o istome obavijestiti projektanta radi dogovora i eventualno potrebne dopune troškovnika. Izvođač je dužan prije početka izvođenja radova postaviti privremenu regulaciju prometa,
sve potrebne zaštite, opremu i strojeve potrebne za normalno izvođenje radova, te ih nakon završetka radova ukloniti. Izvođač je na gradilištu dužan osigurati čuvarsku službu, te osigurati imovinu trećih osoba i života od svih eventualnih šteta i ozljeda.
Izvođač preuzima potpunu odgovornost za sav materijal i opremu kooperanata sve do potpune primopredaje svih radova i građevine investitoru.
Izvođač će na ulazu u gradilište postaviti ploču s podacima o investitoru, projektantu, izvođaču i građevini.
Svi radovi izvest će se od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti kvalitetnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom, nadzornim inženjerom i investitorom.
Sve radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se moći priznati u obračunu.
Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i njihov obračun. Jedinične cijene primjenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postupku one odstupaju od količine u troškovniku.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke koji se čuvaju u upravi gradilišta ili kod investitora, te im izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati.
Sve mjere u nacrtima provjeriti u naravi.
Sve kontrole vrše se bez potrebne naplate.
MATERIJAL:
Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao: osnovni materijal, vezni materijal i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već samo kao pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenja i čuvanja na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U cijenu je, također, uključeno i davanje potrebnih uzoraka.
RAD
U analizi rada treba uključiti sav rad (glavni i pomoćni), te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti i rad na zaštiti gotovih konstrukcija i dijelova građevine od štetnog atmosferskog utjecaja - vrućine, hladnoće i sl.
OPLATA
U cijenu oplate uključena su i podupiranja, uklještenja, te postava i skidanje, sa čišćenjem i slaganjem na deponiji lociranoj prema organizacijskoj shemi građenja.
Po završetku betoniranja sva se oplata ima nakon nekog vremena skinuti, očistiti, pripremiti za ponovnu upotrebu ili složiti na deponij.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dan način rada, ima se u svemu pridržavati propisa za pojedinu vrstu rada ili prosječnih normi u građevinarsktvu.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen u zimski/ljetni period, izvođaču se neće priznati nikakva naknada za rad pri niskoj temperaturi, kao i za atmosferske nepogode, jer sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Za vrijeme zime izvođač treba građevinu zaštititi, te se svi eventualno smrznuti dijelovi iste imaju otkloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate.
FAKTORI
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor po postojećim propisima i privremenim instrumentima na osnovi zakonskih propisa.
Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i sljedeće radove koji se neće posebno platiti kao naknadni rad i to:
- kompletnu režiju gradilišta, uključujući mehanizaciju i sl.
- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebno mu je pri izvođenju rada,
- sva ispitivanja materijala,
- uređenje gradilišta po završetku rada s otklanjanjem i odvozom šute na gradsku deponiju
OPĆA NAPOMENA
Svi radovi se moraju izvesti stručno, solidno, čisto i precizno, u svemu prema priloženim nacrtima, opisima, tehničkim uvjetima, propisima i uputstvima nadzornog inženjera.
Svi radovi podrazumijevaju nabavu i ugradnju potrebnog materijala s dovozom, prijenosom, upotrebom strojeva i alata.
Uzorci svih materijala moraju se prethodno pokazati nadzornom inženjeru radi odobrenja ugradnje.

## građevinski
1. GRAĐEVINSKI RADOVI
Stav. | Opis stavke | Mjera | Količina | Jedinična | Cijena
I RUŠENJA I DEMONTAŽE
Prilikom rušenja i demontaža izvođač radova mora se u potpunosti pridržavati Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada NN br. 29/13. Rušenja i demontaže mogu započeti tek nakon izvršenih svih potrebnih priprema, uključujući obilježavanje lokacije da su u tijeku građevinski radovi, a same izvoditi sa što manje prašine i buke. Prilikom izvođenja radova, obveza izvođača radova je voditi računa o zatvaranju i pokrivanju otvora da ne dođe do oštečenja postojećih prostorija, a uzrokovani vremenskim uvjetima. Prilikom rušenja i demontaža potrebno je organizirati stručni nadzor od strane ovlaštenog inženjera, te se u svemu pridržavati uputa projektanta konstrukcije. Za sve radove obveza je izvođača u cijenu uključiti pomoćnu radnu skelu od cijevnih profila.
Za sve radove rekonstrukcije posebna napomena je da se materijal koji se skida ne smije bacati nego ga spuštati bez mogućnosti ugrožavanja radnika i prolaznika. Sav demontirani materijal odložiti na gradilišnu deponiju i utovariti u prijevozno sredstvo, te zbrinjavanje otpada.
Obveza izvođača radova je pravovremeno upozoriti nadzornog inženjera odnosno investitora na radove koji nisu troškovnikom obuhvaćeni, a prilikom izvođenja radova do njih može doći. Samo radovi upisani u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera bit će priznati u završnom obračunu.
Tokom rušenja i demontaža obavezno pratiti sve postojeće instalacije da ne dođe do oštećenja istih, a iste obavljati uz obavezno prisustvo nadzornog inženjera.
1. | Rušenje dijela postojeće betonske ploče dimenzija 100/80cm za nove temeljne stope stupova.
U cijenu uključiti:
- horizontalni i vertikalni prijenos na gradilišnu deponiju
| - utovar materijala u prijevozno sredstvo, prijevoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po m³. | m³ | 1.5
2. | Demontaža postojećih ulaznih vrata sa nadsvjetlom izrađenih od PVC i željeznih profila.
U cijenu uključiti:
- pažljivo skidanje vrata
- sav horizontalni i vertikalni prijenos u skladište koje odredi investitor, a ista će biti preuređena prema visini podova i ponovno ugrađena
| - dvokrilna PVC vrata vel. cca. 180x222cm | kom | 1
| - dvokrilna PVC vrata sa nadsvjetlom vel.cca. 180x250cm | kom | 1
| - dvokrilna željezna vrata sa nadsvjetlom vel.cca. 162x215cm | kom | 1
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
II ZEMLJANI RADOVI
1. | Ručni iskop zemlje, odnosno postojećeg nasipa ispod betonske ploče, za temeljne stope i nasipe ispod istih, veličina stope 100x80cm i minimalne dubine 80cm, te planiranje dna iskopa sa točnošču ± 2 cm i zbijanje temeljnog tla do Mz tla =20 Mpa.
| Cijenom za 1 m3 obračunava se prirodno sraslo tlo, bez dodatka na rastresitost, uključivo iskop, zatrpavanje temeljnih stopa zdravom zemljom, a višak zemlje utovariti u prijevozno sredstvo, prijevoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po m3 stvarno izvedenih količina u sraslom stanju. | m3 | 9
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
III BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
NAPOMENA: Opis za sve betonske i armirano betonske radove :
Beton se spravlja strojno, do mjesta ugradnje doprema se auto mješalicama za beton i ugrađuje ručno ili auto pumpom za beton i vibrira pervibratorima. Cijenom obuhvatiti njegu i zaštitu betona kao i sav horizontalni i vertikalni transport. Betoni se izvode u glatkoj ili dašćanoj oplati, pa je uklanjanje eventualnih iscuraka na spojevima oplate obaveza izvođača radova. Jediničnom cijenom obračunati dopremu oplate, izradu, postavu, skidanje sa čišćenjem, premazivanje oplate oplatanom, te sav pričvrsni i spojni materijal.
Jediničnom cijenom obuhvatiti i postavljanje distancera iz željeznih profila. Kod betoniranja površina koje će se izvesti u oplati ne smije biti vidljiva površina armature do dubine 3 cm zaštitnog sloja. Cijenom obuhvatiti poravnavanje i brušenje površina nakon skidanja oplate.
Kod betoniranja obavezno pratiti sve projekte instalacija, te postavljati sve proturne cijevi.
Obračun po m3 ugrađenog betona, po m2 postavljene oplate, u svemu prema projektu, ovom i općem opisu, te pravilima struke. Armatura posebno obračunata.
1. | Betoniranje podložnim betonom ispod armiranobetonskih temeljnih stopa betonom razreda tlačne čvrstoče C 16/20, debljine 10 cm. Obračun po m3. | m3 | 1.5
2. | Betoniranje armirano betonskih temeljnih stopa betonom razreda tlačne čvrstoče C 30/37, na podložni beton. Temeljne stope su veličine 100x80cm i visine 80cm (poravnato visinom sa postojećom pločom). U cijenu uključiti i anker vijke ø 16 (4 kom u svakoj stopi) koji se postavljaju prije betoniranja, a na koje se pričvrščuje čelična ploča.
Kod betoniranja obavezno pratiti projekte instalacije. Ispod armature obavezno ugraditi podmetače radi zaštitnog sloja betona.
Armatura obračunata u posebnoj stavci. Prije betoniranja obavezan pregled oplate i armature od strane nadzornog inženjera na licu mjesta.
| a) beton | m3 | 9
UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI:
IV ARMIRAČKI RADOVI
1. | Dobava, izrada, čišćenje siječenje, savijanje, montaža, transport, postavljanje i povezivanje armature srednje složenosti u svemu prema projektu, armaturnim nacrtima i statičkom izračunu. Dobava, izrada i postavljanje distancera iz rebrastog željeza obračunatih u ovoj stavci. Obračun armature po kg. Izračunato na osnovu projektom predviđenih dužina armature i težina pojedinih vrsta i profila armature, ovjereno od strane projektanta konstrukcije i nadzornog inženjera, a nakon obaveznog pregleda armature prije ugradnje svježe betonske mase. U ovu cijenu ulaze i svi otpaci koji nastaju u toku siječenja i savijanja armature.
| -čelik za armiranje B500B | kg | 250
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:
V ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA:
Za sve stavke zidarskih radova jediničnom cijenom obračunati dopremu svih glavnih i pomoćnih materijala, sve vanjske i unutrašnje transporte, izradu, rad kvalificirane i pomoćne radne snage, te izradu radnih i pomoćnih skela. Zidarska pripomoć kod izrade svih instalaterskih i obrtničkih radova, za razna probijanja, brušenja, štemanja, krpanja, rabiciranja šliceva, ugradbe, prijenosi i sl.treba biti uključena u jediničnu cijenu.
1. | Grubo i fino strojno žbukanje unutarnjih zidova gips-vapnenom žbukom minimalne čvrstoće prionjivosti 0,1 N/mm2 u debljini 2 cm.
Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, nosive, suhe, nesmrznute, bez ostataka oplatnih ulja i soli od iscvjetavanja. Građevinska vlaga u podlozi mora biti manja od 2,5%.
Instalaterske otvore, spojeve različitih materijala kao i nestabilne podloge obavezno rabicirati staklenom mrežicom. Glatke i neupojne betonske podloge premazati sredstvom za bolje prianjanje žbuke- Betonkontaktom.
| Gips-vapnena žbuka se ugrađuje u svim prostorijama koje nisu opterećene vlagom. Ovom stavkom obuhvaćena je i ugradnja pocinčanih kutnih profila za strojno žbukanje na špalete i sve slobodne rubove zidova. Ožbukani zidovi moraju biti potpuno okomiti bez izbočina i udubljenja, a spojevi u kutevima i bridovi moraju biti pod 90°. U cijenu uključiti izradu radnih i pomoćnih skela. Obračun po m2 ožbukanog zida. | m2 | 235
2. | Izrada plivajućeg cementnog estriha u podu prizemlja. Estrih armirati mrežom Q92 ili pocinčanom armaturnom mrežom za estrih od žice debljine 2,00 mm i otvora oka 50x50 mm i mikrosintetička polipropilenska vlakna koja se primjenjuju u količini prema uputama proizvođača vlakana (u količini 900 g/m3 estriha). alternativa - makrosintetička vlakna (izvedena su od polipropilena i polietilena) koja se primjenjuju u količini prema uputama proizvođača vlakana (preporučeno doziranje 5-9 kg vlakana po m3) i - mikrosintetička polipropilenska vlakna (izvedena su do čistog polipropilena) koja se primjenjuju u količini prema uputama proizvođača vlakana (u količini 900 g/m3 estriha).
Estrih izvoditi u debljini minimalno 5 cm. Površina mora biti ravna i pripremljena za polaganje završnog poda. Estrih dilatirati od bočnih zidova postavljanjem rubne trake debljine 1 cm, obračunate u ovoj stavci. Tijekom radova treba izvoditi dilatacije usklađene sa veličinom keramičkih pločica, tako da je dilatacija na istom mjestu u glazuri i pločicama. Dilatacione fuge izvoditi na cca 30m2.
U cijenu uključiti: materijal i rad na pripremi i ugradnji cementnog estriha minimalne deb. 5 cm sa ravnom zaglađenom površinom na koju će se polagati završni podovi.
| U cijeni uključivo i ugradnja pocinčane mreže ili makrosintetičkih vlakana, mikrosintetičkih vlakana i ugradnja rubnih traka, rezanje dilatacija, sav horizontalni i vertikalni prijenos. Tokom izvođenja pratiti sve projekte instalacija. Obračun za sve traženo po m2. | m2 | 250
3. | Izrada, dobava i ugradnja aluminijskih plosnih profila 25x4 mm sa pracnama iz istog profila na spojevima različitih visina podova. Obračun po m1 praga. | m1 | 6
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
VI IZOLATERSKI RADOVI
1. | Dobava i postavljanje horizontalne hidroizolacije podova prema tlu višeslojnom hidroizolacijom varenih spojeva.
Hidroizolaciju čini:
- hladni bitumenski namaz
- sloj varene trake GV4 debljine 4 mm u dva sloja, punoplošno varene međusobno i za podlogu i povijene uz zidove do visine cca 15 cm.
| Obračun po m2. | m2 | 260
2. | Hidroizolacija cokla dvorane
Dobava i postavljanje unutrašnje hidroizolacije u dvorani na cokl ispod keramičkih pločica min.10cm, a kako slijedi:
-podlogu očistiti od svih nečistoča, prašine, masnoća i sl.
1. Nanijeti prvi sloj odabranog proizvoda za hidroizolaciju na cokl
2. U još svježi prvi sloj ugraditi traku, kutne elemente i manšete, a trake međusobno lijepiti ljepilom
3. Proizvod za hidroizolaciju nanijeti u dva sloja na podove i zidove. Drugi sloj nanijeti okomito na prethodno osušeni sloj.
Sve radove izvoditi prema uputi odabranog proizvođača hidroizolacije.
| Obračun po m2. | m2 | 8
3. | Pod prizemlja Dobava i postavljanje EPS-a različitih debljina na pod prizemlja, kao toplinske i zvučne izolacije, te PVC folije iznad njega. Obračun po m2.
| Pod prizemlja -PE folija | m2 | 250
| -EPS 150 d= 3,0 cm | m2 | 250
| -EPS T 22/20, d= 2,0 cm | m2 | 250
4. | Strop prema tavanu Dobava i postavljanje mineralne vune na spušteni strop. Obračun po m2.
slojevi iz grijanog prema negrijanom prostoru
| -PE folija d= 0,02 cm | m2 | 250
| -Filc od mineralne vune d= 2x10,00cm | m2 | 250
| -paropropusna, vodonepropusna folija | m2 | 250
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI
1. SAŽETAK GRAĐEVINSKI RADOVI
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
III | BETONSKI I ARMIRANO BET. RADOVI
IV | ARMIRAČKI RADOVI
V | ZIDARSKI RADOVI
VI | IZOLATERSKI RADOVI
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI :
U jediničnoj i ukupnoj cijeni nije uračunat
PDV, te se on posebno iskazuje.

## obrtnički
2. OBRTNIČKI RADOVI
Stav. | Opis stavke | Mjera | Količina | Jedinična | Cijena
VII BRAVARSKI RADOVI
Napomena:
Sve izmjere kontrolirati u naravi!
1. | Izrada, dobava i montaža stupova i horizontalne nosive konstrukcije od HEA 200 profila, sa svim spojnim sredstvima. Konstrukcija stupova se pričvršćuje na anker ploče na A.B. konstrukciji. Anker ploče trebaju biti geodetski nivelirane s točnošću ± 1,00mm. Materijal propisan ovim projektom mora odgovarati ugrađenom materijalu. Eventualnu promjenu kvalitete materijala mora odobriti projektant uz suglasnost investitora. Spojeve izvesti u zavarenoj izvedbi (debljina vara min 0,7 debljine osnovnog materijala) i vijčanoj vezi. Detalje spojeva izvesti prema pravilima struke,a za sve nejasnoće kontaktirati projektanta konstrukcije.
Zaštita od korozije: kategorija korozivnosti C3 prema HRN EN ISO 12944-5. Klasa izrade čelične konstrukcije je EXC 2 prema HRN EN 1090-2:2011.
U cijenu uključena AKZ. Obračun po kg ugrađene čelične konstrukcije. U cijenu uključiti sav potreban materijal za izradu i montažu konstrukcije.
| Završna obrada bojanje u dva sloja temeljnom i dva sloja završnom bojom. Ukupna debljina bojanog sloja mora biti 120mm,u RAL tonu 9002 (sivo bijela). Obračun po kg ugrađene čelične konstrukcije uključivo i dodatak za sav spojni i pričvrsni materijal od 3% težine čelične konstrukcije. U cijenu uključiti sav potreban materijal za izradu i montažu konstrukcije. Obračun po kg. | kg | 6000
2. | Izrada, dobava i montaža podkonstrukcije za spušteni strop od kvadratnih profila 60x40x4mm na međusobnom razmaku od cca 100cm. Sve elemente podkonstrukcije spojiti vijčano na nosivu čeličnu konstrukciju, uključivo antikorozivna zaštitita i bojanje u dva sloja temeljnom i dva sloja završnom bojom.
| Ukupna debljina bojanog sloja mora biti 120 μm RAL tonu 9002 (sivo bijela). Obračun po kg čelične konstrukcije. | kg | 2000
3. | Dobava sa gradilišne deponije dvokrilnih željeznih vrata. U cijenu uključiti rezanje vrata na potebnu dimeziju prema izvedenom podu i ugradnja. U završnoj obradi vrata bojati jedan puta temeljnom i dva puta završnom uljanom bijelom bojom. Točne dimenzije uzeti na licu mjesta. Obračun po kom ugrađenih vrata. | kom | 1
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:
VIII GIPSKARTONSKI RADOVI-SPUŠTENI STROP I OBLOGE STUPOVA
1. | Dobava materijala, te izvedba spuštenog stropa iz gipsanih ploča na metalnoj podkonstrukciji od UW i CW profila učvršćenoj na nosive elemente čelične podkonstrukcije. Nosivi profili se vješaju ovjesnim elementima i učvršćuju za podkonstrukciju dopuštenim učvrsnim elementima. Potrebno je pridržavati se smjernica i uputa za rad te poštivati atestiranu dokumentaciju proizvođača.
U cijenu uključiti gipskartonske ploče debljine 12,5 mm, metalnu podkonstrukciju rad, korištenje alata i skela.
Spojeve gipskartonskih ploča bandažirati, gletovat, prebrusiti i završno obraditi standardnom kvalitetom površine K2, tj dovesti do faze soboslikarskih radova, sve prema uputi proizvođača gips kartonskih ploča
Sve radove izvesti uredno i detaljno prema pravilima za gipserske radove, uz obveznu prethodnu kontrolu mjera ugrađene opreme.
U cijenu uključiti sve troškove materijala, rada, korištenje alata i skela. Treba obuhvatiti izradu otvora za sve elemente instalacija, uz potrebnu pojačanu potkonstrukciju.
| Obračun po m2 gotovog stropa gletano i pripremljeno za bojanje. | m2 | 250
2. | Izvedba obloge oko čeličnih stupova gips kartonskim pločama.
- postavljanje tipske alum. podkonstrukcije za formiranje kutije oko stupova,
- postavljanje giskartonskih ploča d=1,25 cm uključivo bandažiranje i obrada spojnica ploča do završne fine obrade, te obrada akrilnim kitom svih kontaktnih spojnica sa zidovima i stropom. - ugradba svih završnih kutnih profila
-Spojeve gipskartonskih ploča bandažirati, gletovat, prebrusiti i završno obraditi standardnom kvalitetom površine K2, tj. dovesti do faze soboslikarskih radova, sve prema uputi proizvođača gips kartonskih ploča Sve radove izvesti uredno i detaljno prema pravilima za gipserske radove, uz obveznu prethodnu kontrolu mjera ugrađene opreme. Uključivo sav materijal i potrebna radna skela.
| Obračun po m2 postavljene obloge gipskartonskim počama, gletano i pripremljeno za ličenje. | m2 | 26
3. | Dobava i montaža revizijskih vratašca u spuštenom stropu. Revizijska vratašca su izrađena od gipskartonskih GKI ploča u aluminijskom profilu. Za izradu revizijskih vratašaca koristiti gips kartonske ploče debljine 1x 12,5 mm i aluminijski profil koji služi kao okvir revizije na kojem se nalazi skriveni zatvarački sistem (klik sistem). Na revizijskim vratašcima su ugrađeni skriveni zatvarački sistem, stražnji nosivi ležajevi, samorezni vijci 3,5x25 mm, sigurnosna sajla i kopča. Revizijska vratašca se ugrađuju u spušteni strop, a služe kao revizijski otvor za lakši pristup skrivenim instalacijama. Veličina standardna 600x600mm. Obračun po kom. | kom | 2
UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI:
IX KAMENARSKI RADOVI
1. | Dobava i polaganje prozorskih unutarnjih klupčica izrađenih iz kompozitnog kamena (polimramor) 2 cm debljine i širine do 20 cm. Uključivo urezivanje donje okapnice, te poluzaobljeni polirani prednji rub. Kamen boje po izboru investitora. Točne izmjere uzeti na licu mjesta nakon postavljene stolarije. Obračun po m1 klupčica, uključivo sa postavljanjem. | m1 | 16
UKUPNO KAMENARSKI RADOVI:
X KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Dobava i postavljanje podnih keramičkih pločica I klase u protukliznoj izvedbi minimalno R 9, lijepljenjem na pripremljenu ravnu podlogu, veličine cca 30x60 ili 60x60 cm. Pločice se postavljaju ljepljenjem sa fugama širime max. 2 mm, uključivo postavljanje rubnog cokla visine 10 cm. Pločice se postavljaju u dvorani. Na podnim površinama u keramičkim pločicama je potrebno izvoditi dilatacione fuge na cca 30 m2.
Tijekom radova treba izvoditi dilatacije usklađene sa dilatacijom estriha i sa veličinom keramičkih pločica, tako da je dilatacija na istom mjestu u glazuri i pločicama. Dilatacionu fugu naknadno zapuniti elastičnim kitom.
| U cijeni stavke obuhvatiti: pločice, sav materijal za ljepljenje pločica, materijal za zapunjavanje dilatacionih fuga, prijenosi, rad i fugiranje. Način postavljanja i kombiniranja boja odredit će investitor. Pločice po izboru investitora u okviru nabavne cijene 140,00 kn. | m2 | 257
KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:
XI STOLARSKI RADOVI
1. | Dobava sa gradilišne deponije postojećih vrata iz PVC profila. Postojeća vrata potrebno je preurediti (izrezati) na novu dinemziju. Točne dimenzije uzeti na licu mjesta nakon izvedenog poda. Konačan izgled vrata u dogovoru s investitorom. Obračun po kom ugrađenih vrata.
| - vrata vel.cca 180x230 cm | kom | 1
| - vrata vel. cca 180x220 cm - samo ugradnja | kom | 1
UKUPNO STOLARSKI RADOVI
XII SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
1. | Bojanje zidova Bojanje površina ožbukanih zidova i dijelova od gipskartonkih ploča visokokvalitetnom perivom disperzivnom bojom u 3 premaza. Cijenom obuhvaćene slijedeće radnje: - zaštita stolarije i podova PE folijom i krep trakom - čišćenje, otprašivanje podloge - impregnacija podloge - potrebito gletanje svih površina disperzivnim kitom, s među brušenjem - dvostruki i završni premaz perivom bojom u tonu prema izboru investitora - završne popravke i čišćenje. Radna skela obuhvaćena jediničnom cijenom, rad na visini do 3,00m. Obračun sve kompletno po m2. | m2 | 245
2. | Bojanje stropova Bojanje površina stropova od gips kartonskih ploča visokokvalitetnom perivom disperzivnom bojom u 3 premaza na gotovu pripremljenu ogletanu površinu. Cijenom obuhvaćene slijedeće radnje: - zaštita stolarije i podova PE folijom i krep trakom - impregnacija podloge - dvostruki i završni premaz perivom bojom u tonu prema izboru investitora Radna skela obuhvaćena jediničnom cijenom, rad na visini do 3,00m. Obračun sve kompletno po m2. | m2 | 250
UKUPNO SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI:
2. SAŽETAK OBRTNIČKI RADOVI
VII | BRAVARSKI RADOVI
VIII | GIPS KARTONSKI RADOVI
IX | KAMENARSKI RADOVI
X | KERAMIČARSKI RADOVI
XI | STOLARSKI RADOVI
XII | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI:
U jediničnoj i ukupnoj cijeni nije uračunat
PDV,te se on posebno iskazuje.

## elektroinstalacije
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno
Tehnička specifikacija elektrotehničkih instalacija materijala i radnog vremena za izradu elektrotehničkih instalacija jake i slabe struje
Tehnička specifikacija elektrotehničkih instalacija privođenja namjeni samo dvorane Društvenog Doma Vuka te polaganja instalacijskih cijevi u ostalim prostorima (priprema za buduću montažu ostalih instalacija) prema Glavnom elektrotehničkom projektu br. 31/15-OV, projektant Pavo Habada
1 | Ugradnja KPMO-a na pročelje objekta (KPMO i mjernu opremu isporučuje HEP) | kompl. | 1
2 | Isporučiti i ugraditi ugradni razdjelni ormar GR, izrađen od metala, opremljen sabirničkim blokom i vratima (dimenzije 359x714x91 mm - 56 osiguračkih mjesta) U ormar isporučiti i ugraditi slijedeću opremu:
limitator 3x25 A (isporučuje HEP), kom 1
strujna zaštitna sklopka 4P-63/0,3A,kom 2
strujna zaštitna sklopka 2P-25/0,03A,kom 1
automatski osigurač C63/3, kom 1
automatski osigurač C32/3, kom 3
automatski osigurač C16/3, kom 4
automatski osigurač C10/3, kom 5
automatski osigurač C16/1, kom 22
automatski osigurač C10/1, kom 8
automatski osigurač B10/1, kom 23
automatski osigurač B6/1, kom 1
daljinski isklopnik 230 V, kom 1
relej bistabilni, kom 1
trafo 230/4,8,12 V, 100 VA, kom 1
izvesti sva korektna spajanja elemenata u ormaru, komplet 1
ostali spojni i montažni materijal, oznake i natpisi, komplet 1
Razdjelni ormar "GR" kompletno opremljen
|  | kompl. | 1
3 | Isporučiti i položiti u žlijeb, pod žbuku u gips pregradni zid i spušteni strop, slijedeće instalacijske cijevi i pripadne instalacijske kutije, uključivo žljebljenje zida i građevinsku sanaciju žlijeba nakon polaganja cijevi i kutija, promjera:
| - p.c. Φ 20 mm | m | 410
| - p.c. Φ 32 mm | m | 120
4 | Isporučiti i položiti dijelom u položene instalacijske cijevi a dijelom u žlijeb pod žbuku, slijedeće tipove vodiča i kabela s razvodnim kutijama, komplet sa spajanjem u razvodnim kutijama, žljebljenjem i građevinskom sanacijom žlijeba nakon polaganja kabela:
| PP00-Y 5x16 mm2 | m | 15
| PP 2x1,5 mm2 | m | 20
| PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 250
| PP-Y 4x1,5 mm2 | m | 100
| PP-Y 5x1,5 mm2 | m | 80
| PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 180
5 | Isporučiti, montirati i spojiti slijedeću elektro instalacijsku opremu komplet sa spajanjem u instalacijskim kutijama. Svu elektroinstalacijsku opremu označiti sukladno tehničkom opisu. Oprema oblikovno, tehnički i cjenovno jednakovrijedna proizvodima proizvođača Legrand/Merlin Gerin/Gewiss/Schrack :
| prekidač serijski, 10 A, p/ž | kom | 5
| monofazna priključnica sa zaštitnim kontaktima, 16 A p/ž | kom | 19
| protupožarno tipkalo TAJ-10 | kom | 3
6 | Isporučiti,montirati i spojiti slijedeće svjetiljke, komplet s odgovarajućim izvorima svjetlosti i potrebnim montažnim priborom:
| Svjetiljka za dvoranu, ugradni downlight s ugrađenim štednim svjetlosnim izvorom TC-L 2x26 W i sjajnim BAP rasterom, IP 20 | kom | 20
7 | Isporučiti, montirati i spojiti slijedeće svjetiljke protupanične rasvjete, komplet opremljene izvorom svjetlosti i aku baterijom s min. autonomijom 1h:
| Stropna ugradna svjetiljka, piktogram na vertikalnom staklenom dijelu spojenim s dijelom svjetiljke ugrađenim u strop, 8 W, IP20, autonomija 1h, jednostrani piktogram | kom | 3
UKUPNO:

## PRATEĆI SADRŽAJI
4. PRATEĆI SADRŽAJI
Stav. | Opis stavke | Mjera | Količina | Jedinična | Cijena
1. GRAĐEVINSKI RADOVI
I ZEMLJANI RADOVI
1. | Ručni iskop zemlje III kategorije za nasip ispod ploče, dubine cca 10cm prema stanju postojećeg sloja, te planiranje dna iskopa sa točnošču ± 2 cm i zbijanje temeljnog tla do Mz tla =20 Mpa.
Eventualno potreban ručni iskop ili poravnavanje stranica i dna iskopa nakon strojnog iskopa, škarpanje i sl. neće se posebno obračunati. Eventualno iskop opeke, šute ili betona u zemlji neće se posebno zaračunavati.
| Cijenom za 1 m3 obračunava se prirodno sraslo tlo, bez dodatka na rastresitost, a višak zemlje utovariti u prijevozno sredstvo, prijevoz i zbrinjavanje otpada. Obračun po m3 stvarno izvedenih količina u sraslom stanju. | m3 | 10
2. | Dobava, prijevoz, nasipavanje i zbijanje tamponskog sloja šljunka debljine 10 cm kao podloga za AB podnu ploču između temelja. Šljunak prirodne granulacije, bez većih količina zemlje i mulja.
| Zbijanje izvesti strojnim putem, vibracijskim pločama do projektom zahtjevane zbijenosti. Zbijenost nasipa Ms ≥50 MN/m2. Obračunava se po m3 u zbijenom stanju, dodatak na rastresitost izvoditelj mora uračunati u cijenu. Zbijenost se treba dokazati tekućim ispitivanjem uz prisutnost nadzornog inženjera. Maksimalna visina nasipnog sloja za ispitivanje je 30 cm. Obračun po m3 stvarno izvedenih količina, u što je uključeno tekuće ispitivanje tamponskog sloja. | m3 | 10
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
NAPOMENA: Opis za sve betonske i armirano betonske radove :
Beton se spravlja strojno, do mjesta ugradnje doprema se auto mješalicama za beton i ugrađuje ručno ili auto pumpom za beton i vibrira pervibratorima. Cijenom obuhvatiti njegu i zaštitu betona kao i sav horizontalni i vertikalni transport. Betoni se izvode u glatkoj ili dašćanoj oplati, pa je uklanjanje eventualnih iscuraka na spojevima oplate obaveza izvođača radova. Jediničnom cijenom obračunati dopremu oplate, izradu, postavu, skidanje sa čišćenjem, premazivanje oplate oplatanom, te sav pričvrsni i spojni materijal.
Jediničnom cijenom obuhvatiti i postavljanje distancera iz željeznih profila. Kod betoniranja površina koje će se izvesti u oplati ne smije biti vidljiva površina armature do dubine 3 cm zaštitnog sloja. Cijenom obuhvatiti poravnavanje i brušenje površina nakon skidanja oplate.
Kod betoniranja obavezno pratiti sve projekte instalacija, te postavljati sve proturne cijevi.
Obračun po m3 ugrađenog betona, po m2 postavljene oplate, u svemu prema projektu, ovom i općem opisu, te pravilima struke. Armatura posebno obračunata.
1. | Betoniranje armirano betonske podne ploče prizemlja deb.10 cm, betonom C 25/30. Kod betoniranja obavezno pratiti projekte instalacija. Armaturne mreže preklapati sa min.30 cm u oba smjera.
| Armaturne mreže postaviti na distancere od betonskih kocki. Armaturna mreža mora biti smještena u gornjoj trećini debljine ploče. Prije betoniranja obavezan pregled armature od strane nadzornog inženjera na licu mjesta. | m3 | 10
UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI:
III ARMIRAČKI RADOVI
1. | Dobava, izrada, čišćenje siječenje, savijanje, montaža, transport, postavljanje i povezivanje armature srednje složenosti u svemu prema projektu, armaturnim nacrtima i statičkom izračunu. Dobava, izrada i postavljanje distancera iz rebrastog željeza obračunatih u ovoj stavci.
Obračun armature po kg. Izračunato na osnovu projektom predviđenih dužina armature i težina pojedinih vrsta i profila armature, ovjereno od strane projektanta konstrukcije i nadzornog inženjera, a nakon obaveznog pregleda armature prije ugradnje svježe betonske mase. U ovu cijenu ulaze i svi otpaci koji nastaju u toku siječenja i savijanja armature.
| -čelik za armiranje B500B | kg | 400
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI:
1. SAŽETAK GRAĐEVINSKI RADOVI
I | ZEMLJANI RADOVI
II | BETONSKI I ARMIRANO BET. RADOVI
IV | ARMIRAČKI RADOVI
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI :
U jediničnoj i ukupnoj cijeni nije uračunat
PDV, te se on posebno iskazuje.
A. INSTALACIJA FEKALNE KANALIZACIJE IZVOD IZ GRAĐEVINE DO PRIKLJUČKA NA VODONEPROPUSNU SABIRNU JAMU
I. ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop zemlje ispod za polaganje cjevovoda f 160 mm za horizontalni razvod (fekalne kanalizacije) iz građevine do priključka na vodonepropusnu sabirnu jamu. Širina iskopa 0,60 m prosječne dubine 0,60 m, uključujući odvoz zemlje kolicima na deponiju gradilišta, planiranje dna rova na projektiranu dubinu sa predviđenim padom. Obračun sve komplet po m3. | m3 | 4.3
2. | Izrada pješčane posteljice kanalizacijskih cijevi pijeskom granulacije 0-8mm. Dovoz suhog pijeska, ubacivanje suhog pijeska u rov ,te planiranje i nabijanje posteljice vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradnju cijevi.
Obračunska širina kanalskog rova ( 0,60 m) debljina 10-15cm. Stavka obuhvaća izradu ležaja cijevi (kut nalijeganja cijevi min. 90°) te potrebna produbljenja na mjestu spojeva cijevi. Obračun po m³
| fekalna - obračun po m3 | m3 | 0.75
3. | Zatrpavanje kanalizacijskih cjevovoda zdravom zemljom iz iskopa. Zatrpavanje vršiti u slojevima do 30 cm uz lako meh. nabijanje. Obračun po m³.
| fekalna - obračun po m3 | m3 | 2.5
4. | Odvoz viška zemlje od iskopa. Preostali materijal utovariti u prijevozno sredstvo i prevesti na deponiju udaljenosti do 5 km, mjesto koje za to odredi investitorStavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz na 5 km udaljenosti, istovar i uređenje deponije poravnavanjem istovarenog materijala.
| Obračun po m3 prevezenog materijala u rastresitom stanju – koeficijent rastresitosti 1,20. | m3 | 1.87
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
II. VODONEPROPUSNA SABIRNA JAMA
Tlocrtnih dimenzija 6,00x4,50m
1. | Strojni iskop zemlje "C" kategorije do dubine 3,30m. Obračun po m3. | m3 | 90
2. | Planiranje dna sabirne jame sa točnošću +- 3cm. Obračun po m2. | m2 | 27
3. | Dobava , razastiranje i nabijanje kamene mješavine deb. 15cm Ms= 40mn/m2. Obračun po m3. | m3 | 4.05
4. | Betoniranje podložnog sloja betona ispod donje ab. ploče sabirne jame beton razreda tlačne čvrstoće C 16/20 deb.10cm u jednostranoj oplati.Obračun po m3 betona i m2 oplate.
| a) beton C16/20 | m3 | 2.7
| b) oplata | m2 | 2.1
5. | Betoniranje donje ab. ploče deb.30cm i ab. zidova deb.30cm,sabirne jame betonom razreda tlačne čvrstoće C30/37sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost i ugradnjom waterstop traka između donje ab ploče i zidova. Betoniranje izvesti u glatkoj oplati. Obračun sve komplet po:
| a) beton | m3 | 24.2
| b) glatka oplata | m2 | 106.92
6. | Betoniranje ab gornje ploče sabirne jame deb.30cm betonom razreda tlačne čvrstoće C30/37 sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost u glatkoj oplati sa podupiranjem do visine 3,00m. Obračun po m3 betona i m2 oplate.
| a) beton | m3 | 8.1
| b) oplata | m2 | 27
7. | Dobava, čišćenje, sječenje i postavljanje armature. Obračun po kg.
| B 500 B | kg | 1940
8. | Hidrizolacija dna i vanjskih zidova sabirne jame višeslojnom hidroizolacijom, sa postavljanjem čepaste folije. Obračun sve komplet po m2.
| hidroizolacija | m2 | 96.3
| čepasta folija | m2 | 70
9. | Ugrađivanje ljevano željezne bešavne cijevi f 150mm u armirano betonsku gornju ploču za odzračnicu sabirne jame. | m1 | 1
10. | Ugrađivanje tipskih stupaljki u ab zid. Ugrađuju se tijekom betoniranja zidova. Obračun po komadu. | kom | 10
11. | Dobava i ugradnja ljevano željeznog poklopca vel. 60x60cm, C 250k/nN. Obračun po komadu. | kom | 1
UKUPNO VODONEPROPUSNA SABIRNA JAMA
SAŽETAK
I. ZEMLJANI RADOVI
II. VODONEPROPUSNA SABIRNA JAMA
A. INSTALACIJA FEKALNE KANALIZACIJE IZVOD IZ GRAĐEVINE DO PRIKLJUČKA NA VODONEPROPUSNU SABIRNU JAMU
SAŽETAK KANALIZACIJA
A. | INSTALACIJA FEKALNE KANALIZACIJE IZVOD IZ GRAĐEVINE DO PRIKLJUČKA NA VODONEPROPUSNU SABIRNU JAMU
UKUPNO:
REKAPITULACIJA - PRATEĆI SADRŽAJI
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
2. | KANALIZACIJA
UKUPNO:

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
2. | OBRTNIČKI RADOVI
3. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
4. | PRATEĆI SADRŽAJI
UKUPNO:
PDV 25%:
SVEUKUPNO: 1+2+3+4