## naslovnica
ĐAKOVOPROJEKT d.o.o
ZA PROJEKTIRANJE URBANIZAM I KONZALTING
Đakovo, V.K.A. Stepinca 10, tel 031/813-369, 822-374
IBAN: HR3623400091102715078 OIB:14608399915
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK
GRAĐEVINA: |  | IZGRADNJA OGRADE MJESNOG GROBLJA U VUKI (ISTOČNA STRANA)
INVESTITOR: |  | OPĆINA VUKA, OSJEČKA 83, VUKA
MJESTO GRADNJE: |  | VUKA, OSJEČKA 174D, na k.č.br.146, k.o. VUKA
BROJ TROŠKOVNIKA: |  | T - 30/17
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: |  | TD - 30/17
DATUM |  | veljača, 2017. god.
Izradio:
Krunoslav Bajs, dipl.ing.građ.

## opći dio
OPĆI OPIS UZ TROŠKOVNIK
Prije izrade ponude, izvođač radova je dužan pregledati lokaciju i postojeću ogradu, te predvidjeti sve radove do konačnog završetka predmetnog zahvata. Ukoliko neki radovi nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, o istome obavijestiti projektanta radi dogovora i eventualno potrebne dopune troškovnika. Izvođač je dužan prije početka izvođenja radova postaviti privremenu regulaciju prometa,
sve potrebne zaštite, opremu i strojeve potrebne za normalno izvođenje radova, te ih nakon završetka radova ukloniti. Izvođač je na gradilištu dužan osigurati čuvarsku službu, te osigurati imovinu trećih osoba i života od svih eventualnih šteta i ozljeda.
Izvođač preuzima potpunu odgovornost za sav materijal i opremu kooperanata sve do potpune primopredaje svih radova i građevine investitoru.
Izvođač će na ulazu u gradilište postaviti ploču s podacima o investitoru, projektantu, izvođaču i građevini.
Svi radovi izvest će se od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti kvalitetnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom, nadzornim inženjerom i investitorom.
Sve radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se moći priznati u obračunu.
Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i njihov obračun. Jedinične cijene primjenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postupku one odstupaju od količine u troškovniku.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke koji se čuvaju u upravi gradilišta ili kod investitora, te im izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati.
Sve mjere u nacrtima provjeriti u naravi.
Sve kontrole vrše se bez potrebne naplate.
MATERIJAL:
Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu kao: osnovni materijal, vezni materijal i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već samo kao pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenja i čuvanja na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U cijenu je, također, uključeno i davanje potrebnih uzoraka.
RAD
U analizi rada treba uključiti sav rad (glavni i pomoćni), te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti i rad na zaštiti gotovih konstrukcija i dijelova građevine od štetnog atmosferskog utjecaja - vrućine, hladnoće i sl.
OPLATA
U cijenu oplate uključena su i podupiranja, uklještenja, te postava i skidanje, sa čišćenjem i slaganjem na deponiji lociranoj prema organizacijskoj shemi građenja.
Po završetku betoniranja sva se oplata ima nakon nekog vremena skinuti, očistiti, pripremiti za ponovnu upotrebu ili složiti na deponij.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dan način rada, ima se u svemu pridržavati propisa za pojedinu vrstu rada ili prosječnih normi u građevinarsktvu.
ZIMSKI I LJETNI RAD
Ukoliko je ugovoreni termin izvršenja objekta uključen u zimski/ljetni period, izvođaču se neće priznati nikakva naknada za rad pri niskoj temperaturi, kao i za atmosferske nepogode, jer sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Za vrijeme zime izvođač treba građevinu zaštititi, te se svi eventualno smrznuti dijelovi iste imaju otkloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate.
FAKTORI
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor po postojećim propisima i privremenim instrumentima na osnovi zakonskih propisa.
Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i sljedeće radove koji se neće posebno platiti kao naknadni rad i to:
- kompletnu režiju gradilišta, uključujući mehanizaciju i sl.
- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebno mu je pri izvođenju rada,
- sva ispitivanja materijala,
- uređenje gradilišta po završetku rada s otklanjanjem i odvozom šute na gradsku deponiju
OPĆA NAPOMENA
Svi radovi se moraju izvesti stručno, solidno, čisto i precizno, u svemu prema priloženim nacrtima, opisima, tehničkim uvjetima, propisima i uputstvima nadzornog inženjera.
Svi radovi podrazumijevaju nabavu i ugradnju potrebnog materijala s dovozom, prijenosom, upotrebom strojeva i alata.
Uzorci svih materijala moraju se prethodno pokazati nadzornom inženjeru radi odobrenja ugradnje.

## ograda
Stav. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Demontaža elemena postojeće ograde od žičanog pletiva, klizne kapije i pješačke kapije.
U cijenu uključiti:
- horizontalni i vertikalni prijenos na gradilišnu deponiju
- utovar u prijevozno sredstvo, prijevoz i zbrinjavanje otpada.
| - žićano pletivo obračun po m1 | m1 | 92
| - klizna kapija obračun po m1 | m1 | 4.45
| - pješačka kapija obračun po m1 | m1 | 2.86
2. | Rušenje dotrajale ograde - stupovi i nadtemeljni zid od betona.
U cijenu uključiti:
- horizontalni i vertikalni prijenos na gradilišnu deponiju
- utovar u prijevozno sredstvo, prijevoz i zbrinjavanje otpada.
| Obračun po m3. | m3 | 11
3. | Razbijanje postojećih temelja od betona.
U cijenu uključiti:
- horizontalni i vertikalni prijenos na gradilišnu deponiju
- utovar u prijevozno sredstvo, prijevoz i zbrinjavanje otpada.
| Obračun po m3. | m3 | 9
4. | Strojni i ručni iskop zemlje III kategorije za trakaste temelje nove ograde. Širina iskopa 30 cm, dubina 60 cm (kopa se cca 30 cm dubine od iskopa postojećih temelja). Cijenom za jedan m3 obračunava se prirodno sraslo tlo, bez dodataka za rastresitost te planiranje dna iskopa s točnošću +/- 2cm.
U cijenu uključiti:
- horizontalni i vertikalni prijenos na gradilišnu deponiju
- utovar u prijevozno sredstvo, te razastiranje po parceli investitora.
| Obračun po m3 stvarno izvedenih količina u sraslom stanju. | m3 | 9
5. | Betoniranje armirano betonskih trakastih temelja širine 30 cm dubine 60 cm i parapeta ograde širine 30cm i visine 30cm u glatkoj oplati, betonom C 30/37. Beton se spravlja strojno, do mjesta ugradnje doprema se auto mješalicama za beton i ugrađuje ručno.
U stavci obuhvatiti postavljanje čeličnih stupova za ogradu veličine 120x120x4,5mm na dubini cca 30cm (u temelj- 32 kom) , a prema zadanom rasponu iz projekta i prema uvjetima odabranog proizvođača kovane ograde. Prije betoniranja obavezan pregled iskopa i armature od strane nadzornog inženjera na licu mjesta, a postavljanje stupova visinski uklopiti tijekom betoniranja. Armatura obračunata u posebnoj stavci. Obračun po m3 betona i m2 glatke oplate.
| - beton C 25/30 | m3 | 25
| - glatka oplata | m2 | 56
6. | Dobava, izrada, čišćenje siječenje, savijanje, montaža, transport, postavljanje i povezivanje armature. Temelj i nadtemeljni zid izvesti u debljini 30cm i armirati mrežnom armaturom Q257 i vilicama ø8/15. Obračun armature po kg. Izračunato na osnovu predviđenih dužina armature i težina pojedinih vrsta i profila armature, obaveznog pregleda armature prije ugradnje betona od strane nadzornog inženjera. U ovu cijenu ulaze i svi otpaci koji nastaju u toku siječenja i savijanja armature.
| - čelik za armiranje B500B | kg | 1440
7. | Završna obrada parapetnog zida bojom za beton. Nakon propisanog sušenja nanosi se pretpremaz za poboljšanje prionljivosti, te završna obrada bojom za beton u tonu po izboru investitora. | m2 | 86
8. | Izrada, dobava i montaža ograde od željeznih kovanih elemenata i čeličnih stupova. Stupovi profila 120x120x4,5mm ukupne visine 1880mm i to 32 kom (u temelju visine 300mm). Elementi ograde visine 1200mm, a izgled po izboru investitora, te se postavljaju se između stupova prema nacrtima.
U cijenu uključiti sav potreban pričvrsni materijal za postavljanje kovane ograde. Za sve konstrukcije, kovane ograde i elemente koji su izloženi vanjskim atmosferskim utjecajima preporućujemo vruče pocinčavanje.
Sve elemente obraditi vrućim pocinčavanjem koje je antikorozijska zaštita čelika uranjanjem elemenata u rastaljeni cink i sigurno najkvalitetniji naćin zaštite metala od korozije.
| Prednost vrućeg pocinčavanja je da nam ne ostavlja prostora za nikakve sumnje u njegovu kvalitetu. Dodatni dekorativni premaz bojom. Postoji li želja investitora za dodatnim dekorativnim premazom, odnosno bojanjem, to je jednostavno i izvedivo. U tom slućaju upotrebljavamo najkvalitetnije boje koje se kemijski vežu za cink (duplex zaštita). Kovana ograda jednostavnije izvedbe. Kod ponude je potrebno dostaviti detalj kovane ograde i shema postavljanja elemenata ograde koja se nudi. Sve izmjere uzeti na licu mjesta. Obračun po m2 sve komplet sa montažom. | m2 | 110.4
9. | Izrada dobava i montaža dvokrilnih ulaznih zaokretnih vrata za pješake od željeznih kovanih elemenata. Dimenzije dvokrilnih ulaznih vrata su 2900x1580mm. Krila vrata se učvršćuju na čelićni stup 120x120x4,5/1580 mm. Čelični stup je ubetnoiran u trakastom temelju. Sva krila se u donjem dijelu i dijelu kad su zatvorena oslanjaju na čeličnu papuču.
U cijenu uključiti sav potreban pričvrsni materijal za postavljanje kovanih ulaznih vrata. Za sve konstrukcije, kovane kapije i elemente koji su izloženi vanjskim atmosferskim utjecajima preporućujemo vruče pocinčavanje. Sve emente obraditi vrućim pocinčavanjem koje je antikorozijska zaštita čelika uranjanjem elemenata u rastaljeni cink i sigurno najkvalitetniji naćin zaštite metala od korozije. Prednost vrućeg pocinčavanja je da nam ne ostavlja prostora za nikakve sumnje u njegovu kvalitetu.
Dodatni dekorativni premaz bojom. Postoji li želja investitora za dodatnim dekorativnim premazom, odnosno bojanjem, to je jednostavno i izvedivo. U tom slućaju upotrebljavamo najkvalitetnije boje koje se kemijski vežu za cink (duplex zaštita). U cijenu uključiti kovanu kvaku sa svake strane vrata.
| Kod ponude je potrebno dostaviti detalj dvokrilnih ulaznih vrata i shema postavljanja elemenata vrata koja se nudi. Sve izmjere uzeti na licu mjesta. Obračun po m2 sve komplet sa montažom. | m2 | 4.6
10. | Izrada dobava i montaža ulazne klizne kapije od željeznih kovanih elemenata. Dimenzije klizne kapije su 4450x1580. Klizna kapija se učvršćuju na čelićni stup 120x120x4,5/1580 mm. Čelični stup je ubetnoiran u trakastom temelju. Temelj klizne kapije i čelična vodilica su izvedeni, te je potrebno dimenzije provjeriti na licu mjesta. Klizna kapija se otvara ručno. U cijenu uključiti sav potreban pričvrsni materijal za postavljanje kovane klizne kapije. Za sve konstrukcije, kovane kovane klizne kapije i elemente koji su izloženi vanjskim atmosferskim utjecajima preporućujemo vruče pocinčavanje. Sve elemente obraditi vrućim pocinčavanjem koje je antikorozijska zaštita čelika uranjanjem elemenata u rastaljeni cink i sigurno najkvalitetniji naćin zaštite metala od korozije. Prednost vrućeg pocinčavanja je da nam ne ostavlja prostora za nikakve sumnje u njegovu kvalitetu. Dodatni dekorativni premaz bojom. Postoji li želja investitora za dodatnim dekorativnim premazom, odnosno bojanjem, to je jednostavno i izvedivo. U tom slućaju upotrebljavamo najkvalitetnije boje koje se kemijski vežu za cink (duplex zaštita). Kod ponude je potrebno dostaviti detalj klizne kapije i shema postavljanja elemenata koji se nude. Sve izmjere uzeti na licu mjesta. Obračun sve komplet po m2 izvedene klizne kapije do potpune funkcionalnosti. | m2 | 7.1
UKUPNO:
U jediničnoj i ukupnoj cijeni nije uračunat
PDV,te se on posebno iskazuje.

## REKAPITULACIJA
UKUPNO OGRADA
ISTOČNA STRANA
UKUPNO
PDV 25%:
SVEUKUPNO OGRADA:
ĐAKOVO, veljača 2017.
IZRADIO:
KRUNOSLAV BAJS, dipl.ing.građ.