	TROŠKOVNIK – IZGRADNJA NADSTREŠNICE UZ MRTVAČNICU NA GROBLJU U VUKI

	r.br.
	Opis stavke
	jed.
	količina
	jed. cijena
	ukupno

	1.
	Demontaža postojećeg betonskog opločnika i deponiranje na gradilištu poradi vraćanja iste u prvobitno stanje
	m2
	40,00
	
	

	2.
	Strojni iskop prirodno vlažnog tla III kategorije za trakaste temelje širine 30 cm, dubine 80 cm s odbacivanjem iskopanog materijala do 2 m ili utovarom u vozilo. Planiranje dna rova s točnošću +/- 3,0 cm.
	m3
	9,43
	
	

	3.
	Strojni iskop prirodno vlažnog tla III kategorije za trakaste temeljne stope dimenzija 80x80 cm, dubine 80 cm s odbacivanjem iskopanog materijala do 2 m ili utovarom u vozilo. Planiranje dna rova s točnošću +/- 3,0 cm.
	m3
	3,58
	
	

	4.
	Betoniranje, od kote +/- 0,00 naniže, temeljnih traka i temeljnih stopa, u otvorenim rovovima, djelomično u dvostranoj daščanoj oplati presjeka preko 0,30 m3/m' sa betonom MB 30 klas BII. U cijeni je uračunat sav potreban materijal, dobava, prijevoz betona, strojna ugradba, rad, njega betona i atesti 

RA 400/500

neblanjana dnostrana daščana oplata
	m3

kg

m2
	13,02

780,96

11,79
	
	

	5.
	Nabava i ugradnja betona MB 30 u armirano betonske stupove, najvećeg zrna 31,5 mm, presjeka od 0,12 do 0,30 m3/m1 u nearmirane konstrukcije. Obuhvaćena je nabava, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje, potreban materijal, rad ljudi i strojeva.

RA 400/500

Neblanjana četverostrana daščana oplata 
	m3

kg

m2
	1,39

194,04

18,48
	
	

	6.
	Izrada drvene konstrukcije krovišta, materijal: jelovina, II. klasa. U cijenu je uračunata sva drvena građa, premazana zaštitnim fungicidim premazom i pirostopom, sav potreban okov spojeva i usidrenja, te sav rad na izradi i prijenosima, te radna skela. Obračun po m3 ugrađene građe u gotov krov.

-nazidnica 16/18

-greben 20/24

-rogovi 14/16

-ruke, ostalo
	m3
m3
m3
m3
	1,64

0,35

4,17

0,46
	
	

	7.
	Daskanje krovne plohe lamperijom d= 12mm. U cijenu je uključen sav potreban materijal zaštita lazuritom u 2 sloja, ugradbu te transport do mjesta ugradnje. Obračun po m2 mjereno po kosini.
	m2
	142,74
	
	

	8.
	Letvanje krovne plohe letvom 24/48 mm na kontraletve na krovnu foliju. U cijenu je uključen sav potreban materijal krovna folija 130 g, ugradba te transport do mjesta ugradnje.

Obračun po m2 mjereno po kosini.
	m2
	142,74
	
	

	9.
	Pokrivanje kosog krova lim (imitacija biber crijepa), na ranije položene-pribijene letve. U cijenu je uključen sav potreban materijal, ugradbu te transport do mjesta ugradnje. Obračun po m2 mjereno po kosini.

-pokrivanje limpločama imitacija crijepa
	m2
	142,74
	
	

	10.
	Pokrivanje sljemena krovišta. U cijenu uključene vrijednosti svih radova i materijala.

-sljemenjaci za pokrov limom
	m'
	7,50
	
	

	11.
	Dobava materijala, izrada i motaža visećeg žlijeba na okapnom rubu krova. Žlijeb je izrađen, s nagibom na obje strane, a pričvršćen je kukama30/3 mm (usklađenih sa osnovnim materijalo cijevi) za krovne roženice na razmaku od cca 80 cm

U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.

Viseći žlijeb je oblika:

-polukružnog

Izgrađen od materijala:

-bojanog lima debljine 0,55 mm razv. širine 33 cm
	m'
	34,50
	
	

	12.
	Dobava materijala, izrada i montaža vertikalnih odvodnih cijevi. Odvodne cijevi učvršćene su o zid ogrlicama ( usklađene sa osnovnim materijalo cijevi). Ogrlice dolaze na razmaku od cca 1,00 m.

Vertikalne odvodne cijevi su:

-kružnog oblika fi 10 cm

Od materijala:

-bojanog lima, debljine 0,55 mm
	m'
	12,00
	
	

	13.
	Dobava materijala i izrada i montaža koljena vertikalnih odvodnih cijevi za spoj žlijeba i vertikalne odvodne cijevi. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.

Koljena su izrađena kao:

-kružnog oblika fi 10 cm

Od materijala:

-pocinčanog lima debljine 0,55 mm
	kom
	4,00
	
	

	
	UKUPNO
	

	
	PDV 25%
	

	
	Sveukupno
	


